## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: | Cenová nabídka - odstranění havarijního stavu na stoupačkách v DM.
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 00601667
|  |  | 17. listopadu 526/18 |  |  |  | DIČ: | CZ00601667
|  | 74301 | Bílovec
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Pastrňák Tomáš
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Cenová nabídka - odstranění havarijního stavu na stoupačkách v DM. | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.69 |  | 7.78 |  |  |  | 52.1 |  |  | DIL
1 | 971100021RA0 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | m2 | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.01 | 0.54 | 7.78 |  |  | 3.0087 | 43.33 |  |  | POL2_0
2 | 342240012RAA | Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.11,5 cm, cihla pero + drážka 115 x 497 x 238 mm, P 10 | m2 | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11666 | 1.68 | 0 | 0 |  |  | 0.60882 | 8.77 |  |  | POL2_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 0 |  |  |  | 33.87 |  |  | DIL
3 | 416021124R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm | m2 | 28.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01327 | 0.37 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 26.78 |  |  | POL1_0
4 | 411320034RAA | Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 20 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3, podpěrná konstrukce | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.57571 | 1.73 | 0 | 0 |  |  | 2.3626 | 7.09 |  |  | POL2_0
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 2.52 |  |  | DIL
5 | 602013111RT3 | Omítka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0268 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 2.52 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.97 |  | 0 |  |  |  | 114.55 |  |  | DIL
6 | 612420016RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04806 | 2.16 | 0 | 0 |  |  | 0.91368 | 41.12 |  |  | POL2_0
7 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím, vyrovnání podkladu pro obklady | m2 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 60.48 |  |  | POL1_0
8 | 612421111R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hrubých | m2 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00266 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | 0.04795 | 12.95 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0.5 |  |  |  | 6.2 |  |  | DIL
9 | 630900020RA0 | Vybourání betonové mazaniny | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.5 |  |  | 0.85035 | 3.83 |  |  | POL2_0
10 | 632421170R00 | Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.60 mm | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0.55 | 0 | 0 |  |  | 0.527 | 2.37 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  |  |  | 42.64 |  |  | DIL
11 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.97 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 42.64 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 70.84 |  |  | DIL
12 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 70.84 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 135.91 |  |  | DIL
13 | 979100014RAB | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením | t | 33.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.756 | 124.02 |  |  | POL2_0
14 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 33.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 11.89 |  |  | POL1_0
15 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 990.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 33.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.61 |  |  | DIL
17 | 998011004R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m | t | 19.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.393 | 7.61 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 1.96 |  |  |  | 211.42 |  |  | DIL
18 | 55162170.AR | HL34 Koleno pro připojení sifonu na odpad DN40/50 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
19 | 28697332.AR | Objímka rychloupínací Master 3 DN 125, 150 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 28615232.AR | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 500 mm PP | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 28615234.AR | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.445 | 128.27 |  |  | POL1_0
23 | X1 | Temovací těsnící provaz 3m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | 713511321R00 | Nátěr protipožární | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.021 | 7.96 |  |  | POL1_0
25 | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 1.96 |  |  | 0.576 | 36.86 |  |  | POL1_0
26 | 722174240R00 | Montáž plastového potrubí, rovného, svařeného na tupo, D 110 mm | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.55098 | 35.26 |  |  | POL1_0
27 | 28615210.AR | Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 150 mm PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 28615323R | Odbočka HTDA dvojitá D 110/110/110 mm 87,5° PP | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 28615327.AR | Odbočka HTDA dvojitá D 110/ 50/ 50 mm 67,5° PP | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 28615297.AR | Koleno HTB D 110 mm 45° PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 28697916R | Hlavice odvětrávací DN 100 Rain Bloc | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 28615443.AR | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 28615433.AR | Spojka dvouhrdlá HTMM D 110 mm PP | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
34 | 28615236.AR | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 2000 mm PP | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00195 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 3.07 |  |  | POL1_0
36 | 28615335.AR | Odbočka HTEA D 50/ 40 mm 45° PP | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | 28615200.AR | Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 150 mm PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0.49 |  |  |  | 85.48 |  |  | DIL
38 | 286151853R | Trubka STABI PLUS 32 x 4,4 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 286151851R | Trubka STABI PLUS 20 x 2,8 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 4.06 |  |  | POL1_0
41 | 722181244RU2 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 9.51 |  |  | POL1_0
42 | 722181244RT7 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 4.52 |  |  | POL1_0
43 | 722181111R00 | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.052 | 1.4 |  |  | POL1_0
44 | 722-11 | U profil pozink 20mmx20mmx2000mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
45 | 30904214R | Šroub vratový s plochou kulovou hlavou 02 1319 4D M8 x 40 mm | 1000 k | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 23153030R | Tmel silikonový protipožární Intumex SN 310 ml | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | 28654028R | Koleno 45° PPR D 20 mm | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
48 | 28655124R | T kus d 32x20x32 mm PP R Instaplast redukovaný | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
49 | 31110753R | Matice šestihranná M10 | 1000 k | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
50 | 31179126R | Tyč závitová M10, DIN 975 pozinkovaná | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 551100010R | Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1/2" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
52 | 28615230.AR | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 150 mm PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | 28655032R | Nátrubek D 20 mm PP R Instaplast | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
54 | 28615286.AR | Koleno HTB D 50 mm 30° PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
55 | 28615287.AR | Koleno HTB D 50 mm 45° PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
56 | 551100304R | Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 20 FF 1" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 28615281.AR | Koleno HTB D 40 mm 30° PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
58 | 28615202.AR | Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 500 mm PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 551100302R | Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 20 FF 1/2" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | 551100012R | Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | 28615280.AR | Koleno HTB D 40 mm 15° PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 28615201.AR | Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 250 mm PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
63 | 28655071R | DG přechodka MZD D20x1/2" PP R Instaplast | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
64 | 28655086R | DG přechodka MZV D32x1" PP R Instaplast | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
65 | 28615285.AR | Koleno HTB D 50 mm 15° PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
66 | 28654174R | Redukce hrdlová PPR d 32x25 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
67 | 28655084R | DG přechodka MZV D25x3/4" PP R Instaplast | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
68 | 551100011R | Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 3/4" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
69 | 28615282.AR | Koleno HTB D 40 mm 45° PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
70 | 28615284.AR | Koleno HTB D 40 mm 87° PP | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
71 | 722-021 | Objímka s gumou 1" | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 28654002R | Koleno 90° PPR D 20 mm | kus | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
73 | 30920518R | Šroub ocelový, šestihranná hlava, částečný závit, 02 1101 M8 x 100 mm, pevnost 5.8 | 1000 k | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0436 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
74 | 28377130R | Spona na izolace potrubí Mirelon | kus | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
75 | 28377135R | Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon š 38mm, dl. 20 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
76 | 28654228R | Záslepka PPR d 20 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
77 | 28655121R | T kus d 20x16x20 mm PP R Instaplast redukovaný | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
78 | 28655081R | DG přechodka MZV D20x1/2" PP R Instaplast | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
79 | 722-012 | Podružný instalační materiál | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
80 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.49 |  |  | 0.204 | 19.99 |  |  | POL1_0
81 | 722174220R00 | Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.44042 | 43.16 |  |  | POL1_0
82 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 2.84 |  |  | POL1_0
83 | 722025 | Vodoinstalatérské práce | hod | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.34 |  |  |  | 55.26 |  |  | DIL
84 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.16 |  |  | 0.382 | 3.06 |  |  | POL1_0
85 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 |  |  | 0.217 | 1.74 |  |  | POL1_0
86 | 725037142R00 | Umyvadlo na šrouby , bílé | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01101 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 9.51 |  |  | POL1_0
87 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00141 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 12.6 |  |  | POL1_0
88 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 1.97 |  |  | POL1_0
89 | 64286208R | Sada upevňovací pro klozety a bidety DEEP | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
90 | 725835111RT1 | Baterie nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 4.7 |  |  | POL1_0
91 | 725840851R00 | Demontáž baterie sprchové | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00762 | 0.05 |  |  | 0.543 | 3.26 |  |  | POL1_0
92 | 23153110R | Tmel silikonový , tmel akrylový, včetně aplikace | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
93 | 72121-3212 | Žlab odtokový KLASIK. ke zdi,pro dlažby | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
94 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 3.52 |  |  | POL1_0
95 | 48488045R | Směšovač trojcestný Mix AP DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
96 | 725849205R00 | Montáž baterie sprchové podomítkové | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 8.4 |  |  | POL1_0
97 | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
98 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.12 |  |  | 0.59 | 3.54 |  |  | POL1_0
99 | 28349019R | Dvířka revizní 400x600 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
100 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 2.96 |  |  | POL1_0
101 | 42911754R | Příslušenství k APP- mřížka MMOT 315 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
102 | X1 | Dodávka a montáž koupelnového nábytku a vybavení | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  | 40.92 |  |  | DIL
103 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9 | 11.4 |  |  | POL1_0
104 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 6.72 |  |  | POL1_0
105 | 28654909.AR | Podložka tlumicí RBSD - úplná sada | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
106 | 726212321R00 | Modul pro závěsné WC PRO WC SYSTEM | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 1.9 | 11.4 |  |  | POL1_0
107 | 726212331R00 | WC set ,pro závěsné WC | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 1.9 | 11.4 |  |  | POL1_0
108 | 31171805.AR | Kotva chemická - ampule maxima M24 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 12.27 |  |  | DIL
109 | 735161812R00 | Demontáž otopných těles trubk.Al-lamel.2660 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.0206 | 0.12 |  |  | 0.33 | 1.98 |  |  | POL1_0
110 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 5.21 |  |  | POL1_0
111 | 55137383R | Danfoss šroubení radiátorové RLV15 přímé 1/2" | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
112 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 5.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  | 21.78 |  |  | DIL
113 | 61160101R | Dveře vnitřní hladké plné BASIC 1-křídlé 600 x 1970 mm bílé | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
114 | 54914625R | Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
115 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 5.72 |  |  | POL1_0
116 | 766661911R00 | Montáž+úprava dveří do původních zárubní | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.682 | 15.69 |  |  | POL1_0
117 | 61165604R | Dveře protipožární EI30 plné 1-křídlé 900 x 1970 mm fólie | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
118 | 61165614R | Dveře protipožární EI30 plné 2-křídlé 1250 x 1970 mm CPL 0,2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
119 | 766695233R00 | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |  | 3.32 |  |  | DIL
120 | 767885001R00 | Žlab podpůrný pro potrubí D 20 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0115 | 0.4 |  |  | POL1_0
121 | 767885003R00 | Žlab podpůrný pro potrubí D 32 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0115 | 0.81 |  |  | POL1_0
122 | 767137801R00 | Demontáž příček, roštu | m2 | 16.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.03 |  |  | 0.13 | 2.11 |  |  | POL1_0
123 | 553310055R | Zárubeň ocelová HSE "LZ" 175 rozměr 1100 x 1970 mm L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0182 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.41 |  | 4.7 |  |  |  | 130.61 |  |  | DIL
124 | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 4.7 |  |  | 0.50129 | 27.07 |  |  | POL2_0
125 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 2.7 |  |  | POL1_0
126 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 18.36 |  |  | POL1_0
127 | 771570014RAI | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00284 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 1.2409 | 67.01 |  |  | POL2_0
128 | 597642030R | Dlažba matná 300x300x9 mm, Rio Negro | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 1.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
129 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 8.96 |  |  | POL1_0
130 | 998771104R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m | t | 4.698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.386 | 6.51 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.02 |  | 17.14 |  |  |  | 658.93 |  |  | DIL
131 | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních | m2 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 17.14 |  |  | 0.66938 | 168.68 |  |  | POL2_0
132 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 12.6 |  |  | POL1_0
133 | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady | m2 | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 49.28 |  |  | POL1_0
134 | 781101142R00 | Hydroizolační páska | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 42.24 |  |  | POL1_0
135 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00503 | 1.27 | 0 | 0 |  |  | 1.0746 | 270.8 |  |  | POL1_0
136 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 20 mm | m2 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 83.16 |  |  | POL1_0
137 | 597813636R | Obkládačka 20x20 , Color One | m2 | 302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 3.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
138 | 781111212R00 | Příplatek za spárování | m2 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 25.2 |  |  | POL1_0
139 | 59764165.AR | Lišta krajová | kus | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
140 | 23153110R | Tmelení silikonem | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
141 | 23153110RX | Tmelení arylovým tmelem | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
142 | 998781104R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m | t | 5.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.386 | 6.97 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 19.23 |  |  | DIL
143 | 783201831R00 | Odstr. nátěrů z kovových konstrukcí | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.228 | 8.21 |  |  | POL1_0
144 | 783214900R00 | Nátěr kovových konstrukcí | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.306 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  | 161.04 |  |  | DIL
145 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 8.36 |  |  | POL1_0
146 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 1079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 35.05 |  |  | POL1_0
147 | 784195322R00 | Malba Primalex Fortisimo, barva, bez penetrace,2 x | m2 | 1079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.26 | 0 | 0 |  |  | 0.10902 | 117.63 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.18 |  | 0 |  |  |  | 129.26 |  |  | DIL
148 | 21001 | Elektromontážní práce | hod | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
149 | 210201511R00 | Svítidlo LED bytové stropní přisazené | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 12.8 |  |  | POL1_0
150 | 357161604R | Rozvodnice plastová RZG-N-3S42 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
151 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
152 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
153 | 34535400R | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 3558-A01340 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
154 | 34536492R | Kryt spínače dělený 3558A-A652 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
155 | 34551622R | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 5513A-C02357 | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
156 | 358890405R | Chránič proudový | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
157 | 35822001014R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-13B-1 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
158 | 35822001015R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
159 | 460680046R00 | Vysekání drážky ve zdi cihelné | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.623 | 112.14 |  |  | POL1_0
160 | 220261664R00 | Hrubá výplň drážky | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01685 | 3.03 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 2.16 |  |  | POL1_0
161 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 2.16 |  |  | POL1_0
162 | 21002 | Elektroinstalační materiál podružný | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
163 | 21003 | Revize elektro | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
164 | ON1 | Mimostaveništní doprava individuální | % | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
165 | ON2 | Zařízení, provoz a odstranění staveniště | % | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
166 | ON3 | Technické vedení stavby | % | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
167 | VN1 | Zakrývaní podlah, vybavení a nábytku | m2 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
168 | VN2 | Nespecifikované vícepráce | hod | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END