## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 200518 | Stavební oprava hygienického zázemí GMK Bílovec - budova B
| Objekt: |  | 01 | Stavební oprava hygienického zázemí GMK Bílovec - budova B
490 | Rozpočet: |  | 20051801 | Stavební oprava hygienického zázemí GMK Bílovec - budova B
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební oprava hygienického zázemí GMK Bílovec - budova B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 20051801 | Stavební oprava hygienického zázemí GMK Bílovec - budova B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 20051801 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 200518 | Stavební oprava hygienického zázemí GMK Bílovec - budova B | [24 empty] | STA
O: | 01 | Stavební oprava hygienického zázemí GMK Bílovec - budova B | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 20051801 | Stavební oprava hygienického zázemí GMK Bílovec - budova B | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.28 |  | 0 |  |  |  |  | 152.91 | [5 empty] | DIL
1 | 310236241 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0515 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.231 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 310239211 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8414 | 0.64 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.842 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 310271620 | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, do tl.20cm | m3 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74602 | 0.81 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 6.78 | 7.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 317121151 | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02767 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.62 | 4.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 317167121 | Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/100 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01573 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.2325 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 317167122 | Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02084 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3175 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 317941121 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.05001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 18.18 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 342247123 | Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 11,5 | m2 | 28.9344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10442 | 3.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.573 | 16.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 342255024 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 12.4332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 0.93 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.52915 | 6.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 342948111 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 55.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.223 | 12.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 346244311 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm | m2 | 31.3352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04568 | 1.43 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.758 | 23.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 342264051 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 48.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.011 | 48.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 342264098 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 48.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.58 | 28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 15411740 | Profil L rovnoramenný S235 50x50x5 mm | t | 0.05751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 59321209.A | Překlad železobetonový RZP 89/14/14 V | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 59321210 | Překlad železobetonový RZP 119/14/14 V | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.041 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.16 |  | 0 |  |  |  |  | 343.13 | [5 empty] | DIL
17 | 610991111 | Zakrývání vnitřních ploch fólií | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.078 | 15.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 611471411 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 82.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.38 | 31.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 612421615 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 405.8739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 15.91 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.396 | 160.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 612471411 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 383.443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 2.43 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.319 | 122.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 36.1796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.362 | 13.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.53 |  | 0 |  |  |  |  | 9.25 | [5 empty] | DIL
22 | 632451024 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 20.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1231 | 2.53 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.45 | 9.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 20.46 | [5 empty] | DIL
23 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03177 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.86 | 14.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03207 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.86 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 10.33 | [5 empty] | DIL
25 | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 48.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.214 | 10.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 44.4 | [5 empty] | DIL
26 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 143.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.31 | 44.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 53.33 |  |  |  |  | 367.11 | [5 empty] | DIL
27 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 2.9399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 5.29 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.52 | 4.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 965081712 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 | m2 | 20.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.41 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 4.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.03 | 0.076 | 1.64 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.939 | 20.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 971033331 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.025 | 0.08 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.213 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 971033531 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 15.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.03 | 0.27 | 4.3 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.705 | 11.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 973031344 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0.01 | 0.049 | 0.78 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.803 | 12.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 974031664 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.38 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.715 | 6.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 978021191 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 313.5795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 19.13 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.67 | 210.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 313.5795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 21.32 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3 | 94.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 78.49 | [5 empty] | DIL
37 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 30.4564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.577 | 78.49 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 18.87 | [5 empty] | DIL
38 | 713111121 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem | m2 | 48.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.231 | 11.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 713111221 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 140 speciál | m2 | 48.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.16 | 7.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 6315083950 | Pás ISOVER DOMO tl. 50 mm | m2 | 50.6835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
42 | 72001 | Zdravotechnika - rozpočet viz příloha | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 98.6 | [5 empty] | DIL
43 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.45 | 50.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 766664911 | Vyřezání otvoru v dveřních křídlech vč. dodávky větrací mřížky 100x300 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.507 | 17.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 766665921 | Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných vč. dodávky dveřního kování klika-klika,FAB zámek | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.86 | 30.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 76601 | Dodávka a montáž kuchyňské linky v 1.NP m.č.004 kompletní dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 61165001 | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 61165002 | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 61165003 | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 998766203 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.62 | [5 empty] | DIL
51 | 767811100 | Montáž větracích mřížek, typ VM vč. dodávky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.27 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.03 |  |  |  |  | 20.01 | [5 empty] | DIL
53 | 776101115 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.147 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 776101121 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.046 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 21.1008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1372 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 31.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.255 | 8.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm | m2 | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00346 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.38 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 77650 | Očištění podkladu od lepidla PVC | m2 | 31.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 43 | [5 empty] | DIL
60 | 777101101 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 103.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.016 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 777116041 | Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm | m2 | 103.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4 | 41.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 7770912 | Očištění, odmaštění povrchu podlahy | m2 | 103.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 7770913 | Penetrace podkladu pryskyřicí | m2 | 103.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 998777203 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.56 |  | 0 |  |  |  |  | 471.48 | [5 empty] | DIL
65 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 405.8739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 20.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 781475114 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 405.8739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 2.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.0746 | 436.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 405.8739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 781497111 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 125.356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 15.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 781479706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 405.8739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | OBKLAD | Keramický obklad 200x200mm, dle výběru objednatele | m2 | 438.3438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
71 | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
72 | 78381 | Očištění a oškrábání nátěru stávající zárubně | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 78382 | Nátěr zárubní 1x základ, 2x email | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 100.46 | [5 empty] | DIL
74 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 32.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 784161401 | Penetrace podkladu nátěrem Klasik, 1 x | m2 | 514.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 15.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 784165512 | Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 514.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10191 | 52.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
77 | 21-1 | Demontážní a montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 21-10 | Vysoušeče Novaservis 1500W | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 21-2 | Stavební výpomoc | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 21-3 | Revize elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 21-4 | Stropní svítidla | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 21-5 | Vypínač TANGO bílá IP44 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 21-6 | Zásuvka TANGO bílá IP 44 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 21-7 | Kabeláž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 21-8 | Moduly do rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 21-9 | Ventilátory s automatickou klapou ICON 15 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 187.21 | [5 empty] | DIL
87 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 106.7344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.933 | 99.58 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
88 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 53.3672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 26.15 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
89 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1013.9771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
90 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 53.3672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 50.27 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
91 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 106.7344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 11.21 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
92 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 53.3672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu